## DPGF LOT1C
SCCV GRANDE TERRE LOT 1C RESEAUX SECS ESTIMATIF
N° | LOT 01C - Réseaux secs |  | U | PU |  | Quantités | Montant H.T.
1 | Terrassements pour réseaux
01.1 | Frais divers |  | f |  |  | 1 | 0
01.2 | Installations de chantier |  | f |  |  | 1 | 0
01.3 | Etude de synthèse / Exécution / DOE |  | f |  |  | 1 | 0
01.4 | Implantation - Piquetage - Traçage |  | f |  |  | 1 | 0
01.5 | Découpe de revêtement enrobés |  | ml |  |  | 30 | 0
01.6 | Décapage - Rabotage de revêtement |  | m2 |  |  | 40 | 0
01.7 | Sondages de recherche de canalisations |  | f |  |  | 1 | 0
01.8 | Tranchées |  | m3 |  |  | 245.56 | 0
01.9 | Terrassements ponctuels à l'excavatrice aspiratrice |  | m3 |  |  | 20 | 0
01.10 | Sablon |  | m3 |  |  | 49.112 | 0
01.11 | Grillage avertisseur |  | ml |  |  | 1225 | 0
01.12 | Remblais en GNT 0/31.5 |  | m3 |  |  | 196.448 | 0
01.13 | Percements / Rebouchages |  | ft |  |  | 1 | 0
01.14 | Reconstitution de chaussée |  | m2 |  |  | 50 | 0
01.15 | Evacuation aux décharges |  | m3 |  |  | 245.56 | 0
01.16 | Essais de compactage des tranchées |  | f |  |  | 1 | 0
| Total HT 01 | [5 empty] | 0
2 | Eclairage extérieur
02.1 | Fourreaux polyéthylène |  | ml |  | 421 | 421 | 0
02.2 | Circuit de terre |  | ml |  |  | 450 | 0
02.3 | Mise à la terre |  | ft |  |  | 1 | 0
02.4 | Câble d'alimentation souterrain section 5G10 |  | ml |  |  | 450 | 0
02.5 | Luminaires fonctionnels - H = 5,00 ml LED 100W THORN PLUVIO ou equivalent |  | u |  |  | 27 | 0
02.6 | Regard de tirage et raccordement |  | u |  |  | 2 | 0
02.7 | Essais - Contrôles |  | f |  |  | 1 | 0
| Total HT 02 | [5 empty] | 0
3 | Télécommunications
03.1 | Fourreaux TP
| a) 5Ø 42/45 infrastructure principale |  | ml |  | 1 | 195 | 0
| b) 2Ø 42-45 adduction logements |  | ml |  |  | 216 | 0
| C) IRVE GC DN160 PARKING |  | ml |  |  | 270 | 0
03.2 | Chambres de tirage
| a) Type L0C |  | u |  |  | 18 | 0
| b) Type L2C sans compris L2C sans fond pour raccordement sur conduites existantes |  | u |  |  | 8 | 0
| C) Type L1T sans compris L1T sans fond pour raccordement sur conduites existantes |  | u |  |  | 4 | 0
| D) regard 50X50 IRVE |  | u |  |  | 20 | 0
03.03 | Raccordements sur reseau existant |  | u |  |  | 1 | 0
| Total HT 03 | [5 empty] | 0
4 | Distribution basse tension -
04.3 | Canalisation de distribution basse tension aluminium | [5 empty] | 0
| a) section 3 x 150 mm2 + 70 mm2 alu pour départ vers villas |  | ml |  |  | 80 | 0
| a) section 3 x 95 mm2 + 70 mm2 alu pour départ vers villas |  | ml |  |  | 85 | 0
| c) Section 4 x 35 mm2 pour l’ensemble des branchements individuels |  | ml |  |  | 313 | 0
04.4 | Coffrets de comptage et raccordement | CIBE | u |  |  | 18 | 0
04.5 | Coffret REMBT 600 |  | u |  |  | 5 | 0
04.6 | Coffret REMBT 800 |  | u |  |  | 1 | 0
04.11 | Essais et contrôles et plan georef |  | u |  |  | 1 | 0
| Total HT 04 | [5 empty] | 0
| Montant HT LOT N° 01C | [5 empty] | 0
| TVA 20 % | [5 empty] | 0
| Montant T.T.C. LOT N° 01C | [5 empty] | 0