## RENS GENERAL
FICHE DE RENSEIGNEMENT
RENS DEPT | BOUCHES DU RHONE
RENS COMMUNE | AUREILLE
MAITRE D'OUVRAGE
NOVAPOLIS IMMOBILIER
837bis All. De Paris
83500 La Seyne-sur-Mer
novapolis.immo@gmail.com
MAITRE D'ŒUVRE
SAS AXIO INGENIERIE
393 rue Ettore Bugatti
66000 Perpignan
Mail : Axio.ingenierie@gmail.com
ENTREPRISE RETENUE
AFFAIRE
CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS
Numero de LOT
LOT : ELECTRICITE CFO CFA

## DPGF
OPERATION :
CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS |  |  | LOT : ELECTRICITE CFO CFA
Poste | Description | Unités | QBet | Q Ent | Prix Unitaires | Totaux
1 | GENERALITES
1.1 | ETUDES
1.11 | Etudes, bilan de puissances, plans d'exécution, plans d'installation et de réservations, schémas, notes de calcul, etc. + DOE et tous documents d'execution demandés par la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle | Ens | 1
1.12 | Frais de bureau de contrôle technique et consuel | Ens | 1
0
TOTAL CHAPITRE 1
2 | COURANT FORT
2.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
2.11 | Forfait mise en place d'une prise de terre de chantier, si la prise de terre définitive ne peut être immédiatement exécutée / conservée | Ens | 1
2.12 | Installation de chantier (Comptage, armoire générale, coffrets normalisés et éclairage chantier), y compris câblages, maintien en bon état tout le long de la durée du chantier et dépose en fin de chantier | Ens | 1
2.2 | LIAISONS A LA TERRE ET EQUIPOTENTIELLES
2.21 | Circuit de terre
| Réalisation d'une prise de terre et dérivations, y compris percements, répartiteurs, barrettes de coupure/mesure et toutes sujétions de mise en œuvre et de passage de câbles | U | 18
2.22 | Liaisons équipotentielles
| Liaisons équipotentielles principales et secondaires | U | 18
2.3 | RACCORDEMENT ELECTRIQUE
2.31 | Assistance au Maître d’Ouvrage pour les démarches auprès d'ENEDIS (demande de raccordement, bilan de puissance, etc.) | Ens | 1
2.32 | Câble de raccordement électrique depuis REMBT à la charge d'ENEDIS. Fourreau entre REMBT et compteur par TPC Ø90 non propagateur de flamme IK10. Tranchée, sable et grillage avertisseur hors lot. | Ens | 1
2.4 | EQUIPEMENTS
2.41 | Tableau électrique
| Armoire TGBT, platine compteur / disjoncteur, y-compris toutes sujétions de pose. Avec réserve d'emplacement 20%. Tableau de protection avec interrupteurs différentiels et disjoncteurs selon NF C15-100. y compris comptages 5 usages et indicateur de consommation. Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 18
2.42 | Distribution et équipements
Prix y compris supportage, câblage, connecteurs, raccordements, boites, conduits, percements, rebouchages, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
2.421 | Prises
Matériel comprenant accessoires et toutes sujétions de pose.
Extérieur
| Prise de courant 2P+T 10/16A étanche murale avec support et plaque | U | 18
Cellier
| Prise de courant lave-linge | U | 18
| Prise de courant sèche-linge | U | 18
| Prise de courant 2P+T 10/16A murale avec support et plaque | U | 18
WC rez-de-chaussée
| Prise de courant 2P+T 10/16A murale avec support et plaque | U | 16
WC R+1
| Prise de courant 2P+T 10/16A murale avec support et plaque | U | 16
Hall d'entrée fermé
| Prise de courant 2P+T 10/16A murale avec support et plaque | U | 6
Espace de vie
| Prise de courant 2P+T 10/16A murale avec support et plaque | U | 168
| Prise de courant 2P+T 10/16A murale avec support et plaque plan de travail cuisine, dont micro-ondes | U | 72
| Prise de courant hotte | U | 18
| Prise de courant lave-vaisselle | U | 18
| Prise de courant réfrigérateur | U | 18
Escaliers
| Prise de courant 2P+T 10/16A murale avec support et plaque | U | 32
Placard
| Prise de courant 2P+T 10/16A murale avec support et plaque | U | 18
Salle de bains / salle d'eau
| Prise de courant 2P+T 10/16A murale avec support et plaque | U | 72
Chambres
| Prise de courant 2P+T 10/16A murale avec support et plaque | U | 208
2.422 | Interrupteurs
Matériel comprenant accessoires et toutes sujétions de pose
Cellier
| Interrupteur simple allumage avec support et plaque. | U | 16
Placard
| Interrupteur simple allumage avec support et plaque. | U | 18
Espace de vie / hall d'entrée
| Interrupteur simple allumage avec support et plaque. | U | 19
| Interrupteur double allumage avec support et plaque. | U | 1
| Interrupteur va et vient avec support et plaque. | U | 102
| Interrupteur témoin lumineux avec support et plaque. | U | 36
| Commande volet roulant. | U | 38
| Commande centralisée volet roulant. | U | 18
Chambres
| Interrupteur double allumage avec support et plaque. | U | 104
Escalier / dégagement étage
| Interrupteur simple allumage avec support et plaque. | U | 16
| Interrupteur va et vient avec support et plaque. | U | 32
WC
| Interrupteur simple allumage avec support et plaque. | U | 32
Salle de bains / salle d'eau
| Interrupteur simple allumage avec support et plaque. | U | 72
2.423 | Alimentations spécifiques
Matériel comprenant accessoires et toutes sujétions de pose
| Unité extérieure de chauffage | U | 18
| Sèche serviette | U | 36
| Ballon ECS | U | 18
| Volet roulant | U | 38
| Caisson VMC - câble CR1 | U | 18
0
| Bouche VMC | U | 54
| Four | U | 18
| Plaque de cuisson | U | 18
2.424 | Détecteurs de fumée
| Détecteurs autonomes avertisseurs de fumées, y-compris accessoires et toutes sujétions de pose | Ens | 34
2.425 | Eclairages
Les fourreaux et câblages sont dus au présent lot.
Matériel comprenant accessoires, supportage et toutes sujétions de pose
Type 1 - DCL
| DCL applique | U | 34
| DCL étanche applique | U | 36
| DCL plafond | U | 188
| DCL étanche plafond | U | 36
Type 2 - Applique murale étanche
| Extérieur | U | 54
2.426 | Sèche-serviette
| Fourniture et pose d'un sèche-serviette de marque Atlantic de type DORIS ETROIT 500w ou équivalent, y compris raccordement, fixations, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 36
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CHAPITRE 2
3 | COURANT FAIBLE
3.1 | TELEVISION
| Pour mémoire. Inclus au §3.2. Le tableau de communication devra permettre le raccordement d'une future antenne de réception TNT et la répartition du signal sur les prises RJ45 prévues. | PM | PM | PM | PM | PM
3.2 | TELEPHONIE ET INTERNET
3.21 | Raccordement
| 3 fourreaux TPC 45 pour réseau entre limite de propriété et coffret de communication. Accompagnement technique avec les services techniques de l’opérateur de télécommunication afin de réaliser l’installation du réseau Telecom. | Ens | 18
| Tranchée hors lot. Raccordement fibre entre limite de propriété et coffret de communication hors lot. Demande à faire auprès du fournisseur d'accès choisi | PM | PM | PM | PM | PM
3.22 | Tableau de communication comprenant : Le DTI Un répartiteur équipé de socles RJ45 Les socles RJ45 connectés aux câbles de communication alimentant les socles des prises terminales Le répartiteur passif de télédiffusion Une barrette de terre Rail NF EN60715 L'équipement sera en adéquation avec le nombre de socle desservis et à desservir. Liaison entre barrettes de terre et tableau. | Ens | 18
3.23 | Cablage. Pour mémoire, compris au §3.24 | PM | PM | PM | PM | PM
3.24 | Appareillage
| Prise RJ45 murale avec support et plaque Grade 3 TV / 6A STP Informatique | U | 70
| Prise RJ45 murale avec support et plaque Grade 3 TV / 6A STP Télévision | U | 70
3.25 | Repérage | Ens | 1
3.26 | Recette technique. Dossier administratif, certificat de conformité, schémas, plans, etc. | Ens | 1
3.3 | GESTION DES VOLETS ROULANTS
| Fourniture et pose d'une box de gestion bioclimatique, de marque TYWELL STARTER ou techniquement équivalent, y compris raccordement, sonde intérieure, sonde extérieure, sonde d'ensoleillement, accessoires et toutes sujétions de poses. | Ens | 18
3.4 | SONNETTE
| Fourniture et pose d'une sonnette avec carillon de marque LEGRAND réf 094253 ou équivalent, y compris accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 18
TOTAL CHAPITRE 3
RECAPITULATIF GENERAL
CH |  |  |  |  | EUROS
1 | GENERALITES
2 | COURANT FORT
3 | COURANT FAIBLE
| Montant H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20%. |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
Le présent cadre de bordereau estimatif est donné à titre indicatif et il n'est pas limitatif et contractuel. L'entrepreneur doit, tous les éléments éventuels complémentaires à ce bordereau, afin qu'il contienne, tous les travaux relatifs à l'exécution, suivant les règles de l'art de son lot.
Les dimensions sont données à titre indicatives. Les cotes finales seront prises par l'entrepreneur qui devra proposer l'ensemble des détails au maître d'œuvre
Le quantitatif est fourni à titre indicatif, ce n'est pas une pièce contractuelle. A ce titre l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une quelconque imprécision et/ou d'un oubli pour refuser de réaliser tout ou partie d'ouvrage.
NOTA :
TOUTES LES ENTREPRISES DEVRONT IMPERATIVEMENT RESPECTER LA QUALITE DE MATERIEL DEMANDE.
LES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS AVEC LA MARQUE DU MATERIEL DEMANDE DEVRONT OBLIGATOIREMENT JOINDRE A LEUR OFFRE LES DOCUMENTS TECHNIQUES DU MATERIEL PROPOSE. TOUTE OFFRE INCOMPLETE OU NE RESPECTANT PAS LES CRITERES DE QUALITE DEMANDES NE SERA PAS PRISE EN CONSIDERATION.
A | LE
L'Entreprise :