## DPGF LOT N°---
OPERATION :
SCCV GRANDE TERRE |  |  |  |  | Lot | PB CVC
Poste | Description | Unités | QBet | Q Ent | Prix Unitaires | Totaux
1 | GENERALITES
1.1
1.11
| Etudes d'exécution, DOE et ensemble des documents nécessaires à la bonne réalisation de l'opération. Pour mémoire, inclus dans les autres postes. | Ens | 1
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.4
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.5
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.6
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.7
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.8
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.9
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
TOTAL CHAPITRE 1
2 | PLOMBERIE
L'ensemble du projet est assujetti à la Réglementation Thermique en vigueur. L'ensemble des travaux devront être réalisés avec soin afin d'assurer un esthétisme général du projet. Un soin particulier devra être apporté aux éléments et accessoires visibles pour lesquels il sera demandé une finition chromée. (Siphon, robinet avec rosaces, ...) Toujours dans un souhait d'esthétique, aucun rétube ne devra être apparent. Le raccordement final des appareils sera réalisé par flexibles inox tressé jusqu'à une attente murale avec rosace chromée.
2.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
2.11 | Mise en place d'une attente compteur de chantier à partir de l’attente EF à la charge du VRD, équipée d’un robinet d’arrêt 1/2" avec nez fileté selon les besoins et en coordination avec les différents lots. | Ens | 1
2.12
2.13
2.14
2.15
2.2 | DISTRIBUTION
2.21 | Origine AEP:
| Raccordement depuis regard VRD y compris vanne d'isolement, accessoires et toutes sujétions de pose. Liaison PE 80 bande bleue Ø25 depuis regard extérieur vers panoplie du logement. | Ens | 18
| Panoplie AEP composée d’un robinet de barrage général, un clapet anti-retour à zone de pression contrôlable, un filtre, un manomètre, un robinet de prélèvement, une canne d’injection. | Ens | 18
| Régulateur / limiteur de pression si la pression est supérieure à 3 bars. | Ens | 18
2.22 | Distribution:
| Collecteurs eau froide sanitaire avec vannes d'arrêt en entrée et en sortie pour chaque départ pour le raccordement des appareils sanitaires | Ens | 18
| Distribution tous diamètres eau froide sanitaire -Multicouche -PER -Cuivre ou multicouche en apparent Calorifuge pour réseau passant dans des locaux non chauffés | Ens | 18
| Collecteurs eau chaude sanitaire avec vannes d'arrêt en entrée et en sortie pour chaque départ pour le raccordement des appareils sanitaires | Ens | 18
| Distribution tous diamètres eau chaude sanitaire -Multicouche -PER -Cuivre ou multicouche en apparent Calorifuge pour réseau passant dans des locaux non chauffés | Ens | 18
2.23 | Mise en service et essai:
| Désinfection des réseaux, mise en service, essais et rapports | Ens | 1
2.24
2.25
2.3 | EVACUATIONS
2.31 | Evacuations eaux usées et eaux vannes:
| Collecteurs et raccordement des appareils sanitaires, en PVC évacuation vers le regard VRD extérieur. Tous diamètres. Tranchée lit de sable et grillage avertisseur hors lot. Y-compris accessoires, tés de visite, éléments acoustiques et toutes sujétions de pose. | Ens | 18
| Tuyauterie ventilation primaire, raccordement sur sortie toiture y compris accessoires et toutes sujétions de pose. Sortie toiture hors lot. | Ens | 33
2.32
2.33
2.34
2.35
2.4 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
2.41 | Appareils sanitaires villas en accession à prix maitrisés (villas 2, 4, 7, 8, 10 & 12)
2.411 | WC sur pied
| Fourniture et pose d'un pack WC à poser de marque Sensea type WC EASY, ou équivalent, y compris fixations, raccordements, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 12
2.412 | Cuisine
| Fourniture et pose d'attentes eau froide et eau chaude sanitaire de type robifix, y compris accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 6
2.413 | Baignoire
| Fourniture et pose d'une baignoire de marque ROCA type CONTENSA ou équivalent, y compris plaque d'insonorisation, système de vidage, bouchon et chainette, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 6
| Fourniture et pose d'un mitigeur bain douche de marque JACOB DELAFON modèle BRIVE E75766-CP ou équivalent, y compris raccordement, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 6
| Fourniture et pose d'un set de douche de marque Jacob Delafon ou équivalent, type BASIC 110, référence E31179, comprenant douchette, support et flexible, y compris accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 6
2.414 | Receveur de douche
| Fourniture et pose d'un receveur de douche de marque JACOB DELAFON modèle FLIGHT 90x90cm ou équivalent, y compris raccordement, bonde, fixations, accessoires et toues sujétions. | U | 6
| Fourniture et pose d'un mitigeur de douche de marque JACOB DELAFON modèle BRIVE ou équivalent, y compris raccordement, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 6
| Fourniture et pose d'un ensemble de barre de douche de marque NICOLL modèle LISA 0342166 ou équivalent, y compris fixations, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 6
2.415 | Meubles SDB
| Fourniture et pose d'un meuble simple vasque de marque SENSEA type REMIX 60x46cm pour sdb avec baignoire ou équivalent, y compris raccordement, fixations, bonde, siphon, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 12
| Fourniture et pose d'un mitigeur de lavabo de marque JACOB DELAFON, type Brive E75760-4 ou équivalent, y compris raccordement, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 12
| Fourniture et pose d'un miroir de marque PORCHER type E3210 ou équivalent, y compris fixations, lumière LED PORCHER ou équivalent, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 12
2.416 | Attentes laves-vaisselles / lave-linge
| Fourniture et pose d'attente LV/LL de type robifix, y compris accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 12
2.417 | Sortie de cloisons
| Fourniture et pose de sortie de cloisons double / simple de type robifix, y compris accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 24
2.418 | Robinet de puisage
| Fourniture et pose d'un robinet de puisage, y compris fixation, raccordement, accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 6
2.42 | Appareils sanitaires villas en accession libre (villas 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 & 18)
2.421 | WC sur pied
| Fourniture et pose d'un pack WC à poser de marque Sensea type WC EASY, ou équivalent, y compris fixations, raccordements, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 6
2.422 | Fourniture et pose d'un ensemble cuvette de WC suspendu en céramique avec réservoir attenant de marque SENSEA, type ESSENTIAL ou équivalent, y-compris fixations, raccordements, accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 18
2.423 | Fourniture et pose d'un lave-mains de marque JACOB DELAFON type ODEON UP E4759G ou équivalent, y-compris fixations, raccordements, accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 12
| Fourniture et pose d'un mitigeur de marque JACOB DELAFON type BRIVE E75760-4 ou équivalent, y-compris fixations, raccordements, accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 12
2.424 | Cuisine
| Fourniture et pose d'attentes eau froide et eau chaude sanitaire de type robifix, y compris accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 12
2.425 | Baignoire
| Fourniture et pose d'une baignoire de marque ROCA type CONTENSA ou équivalent, y compris plaque d'insonorisation, système de vidage, bouchon et chainette, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 10
| Fourniture et pose d'un mitigeur bain douche de marque JACOB DELAFON modèle BRIVE E75766-CP ou équivalent, y compris raccordement, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 10
| Fourniture et pose d'un set de douche de marque Jacob Delafon ou équivalent, type BASIC 110, référence E31179, comprenant douchette, support et flexible, y compris accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 10
2.426 | Receveur de douche
| Fourniture et pose d'un receveur de douche de marque JACOB DELAFON modèle FLIGHT 90x90cm ou équivalent, y compris raccordement, bonde, fixations, accessoires et toues sujétions. | U | 12
| Fourniture et pose d'un mitigeur de douche de marque JACOB DELAFON modèle BRIVE E75765 ou équivalent, y compris raccordement, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 12
| Fourniture et pose d'un ensemble de barre de douche de marque NICOLL modèle LISA 0342166 ou équivalent, y compris fixations, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 12
2.427 | Douche à carreler
| Fourniture et pose d’un siphon de douche de marque NICOLL, type DOCIA-XS ou équivalent, y-compris accessoires et toutes sujétions de pose. Etanchéité hors lot. | U | 2
| Fourniture et pose d'un mitigeur de douche de marque JACOB DELAFON modèle BRIVE E75765 ou équivalent, y compris raccordement, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 2
| Fourniture et pose d'un ensemble de barre de douche de marque NICOLL modèle LISA 0342166 ou équivalent, y compris fixations, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 2
2.428 | Meubles SDB
| Fourniture et pose d'un meuble simple vasque de marque SENSEA type REMIX 60x46cm pour sdb avec receveur ou équivalent, y compris raccordement, fixations, bonde, siphon, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 24
| Fourniture et pose d'un mitigeur de lavabo de marque JACOB DELAFON, type Brive E75760-4 ou équivalent, y compris raccordement, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 24
| Fourniture et pose d'un miroir de marque PORCHER type E3210 ou équivalent, y compris fixations, lumière LED PORCHER ou équivalent, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 24
2.426 | Attentes laves-vaisselles / lave-linge
| Fourniture et pose d'attente LV/LL de type robifix, y compris accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 24
2.427 | Sortie de cloisons
| Fourniture et pose de sortie de cloisons double / simple de type robifix, y compris accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 42
2.428 | Robinet de puisage
| Fourniture et pose d'un robinet de puisage, y compris fixation, raccordement, accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 12
2.43
2.44
2.45
2.5
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.6
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.7
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.8
2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
2.9
2.91
2.92
2.93
2.94
2.95
TOTAL CHAPITRE 2
3 | CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT
3.1 | SYSTÈME TRIPLE C
3.11 | Equipements pour les villas de 1 à 16:
3.111 | Unités extérieures
| Fourniture et pose d'une unité extérieure de marque Hitachi type RAM-Y85N5HAE ou équivalent, y compris raccordement, supportages, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 16
| Fourniture et pose d'un cacge-clim à persiennes en métal laqué.Coloris au choix de l’architecte. Passage d’air en adéquation avec les débits nécessaires au bon fonctionnement des unités extérieures. Y-compris accessoires, fixations et toutes sujétions de pose. | U | 16
3.112 | Unités intérieures
| Fourniture et pose d'une unité intérieure de marque Hitachi type RAK-DJ35RHAE ou équivalent, y compris raccordement, fixations, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 16
| Fourniture et pose d'une unité intérieure de marque Hitachi type RAK-DJ18RHAE ou équivalent, y compris raccordement, fixations, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 48
| Fourniture et pose de thermostat filaire de marque Hitachi type SPX-URFG ou équivalent, y compris fixation, raccordement, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 64
3.113 | Production ECS
| Fourniture et pose d'un ballon thermodynamique de marque Hitachi type TAW-270RHD ou équivalent, y compris raccordement, groupe de sécurité, vidange, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 16
3.12 | Equipements pour les villas 17 et 18:
3.121 | Unités extérieures
| Fourniture et pose d'une unité extérieure de marque Hitachi type RAM-Y70N4HAE ou équivalent, y compris raccordement, supportages, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 2
| Fourniture et pose d'un cacge-clim à persiennes en métal laqué.Coloris au choix de l’architecte. Passage d’air en adéquation avec les débits nécessaires au bon fonctionnement des unités extérieures. Y-compris accessoires, fixations et toutes sujétions de pose. | U | 2
3.122 | Unités intérieures
| Fourniture et pose d'une unité intérieure de marque Hitachi type RAK-DJ25RHAE ou équivalent, y compris raccordement, fixations, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 2
| Fourniture et pose d'une unité intérieure de marque Hitachi type RAK-DJ18RHAE ou équivalent, y compris raccordement, fixations, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 4
| Fourniture et pose de thermostat filaire de marque Hitachi type SPX-URFG ou équivalent, y compris fixation, raccordement, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 6
3.123 | Production ECS
| Fourniture et pose d'un ballon thermodynamique de marque Hitachi type TAW-190RHD ou équivalent, y compris raccordement, groupe de sécurité, vidange, accessoires et toutes sujétions de poses. | U | 2
3.13
3.14
3.15
3.2 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE
| Raccordement entre les groupes extérieurs, intérieurs et ballons, cuivre déshydraté qualité frigorifique isolé. Y-compris goulotte métallique extérieure, accessoires et toutes sujétions de pose. Tous diamètres suivant dimensionnement constructeur. | Ens | 18
0.01
0.02
0.03
0.04
3.3 | CIRCUIT ELECTRIQUE
Circuit électrique
| Raccordement électrique du ballon ECS sur attentes laissées par le lot Electricité | U | 18
| Raccordement électrique de l'unité extérieure sur attentes laissées par le lot Electricité | U | 18
Circuit interconnexion
| Un câble d'interconnexion assurera la communication entre le groupe extérieur et l'unité intérieure, y compris toutes sujétions. | U | 70
| Un câble d'interconnexion assurera la communication entre le groupe extérieur et le ballon ECS, y compris toutes sujétions. | U | 18
0.01
0.02
0.03
3.4 | CONDENSATS
| Evacuation des condensats en tube PVC M1 NF Ø32 avec siphons de parcours secs, calorifugée sur les premiers mètres, cheminement horizontalement puis raccordement sur les canalisations situées à proximité des unités, y compris pompe de relevage si nécessaire, accessoires et toues sujétions de pose. | Ens | 18
0.01
0.02
0.03
0.04
3.5 | MISE EN ŒUVRE ET GARANTIES
| Mise en service et visite de mise au point. | Ens | 18
0.01
0.02
0.03
0.04
3.6
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.7
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.8
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.9
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
TOTAL CHAPITRE 3
4 | VENTILATION
4.1 | EQUIPEMENTS
4.11 | Extracteur:
| Fourniture et pose de ventilateur de marque Atlantic type HYGROCOSY BC FLEX + ou équivalent, y compris supportages, accessoires et toutes sujétions de pose | U | 18
| Boutons poussoirs pour double débit cuisine Raccordements boutons - bouches dus au présent lot. Y-compris supportages, accessoires et toutes sujétions de poses. | Ens | 18
| Raccordements électrique sur câble laissé par le lot électricité. | U | 18
4.12 | Réseaux aérauliques:
| Ø80 pour les autres pièces | Ens | 18
| Ø125 pour la cuisine | Ens | 18
| Ø160 pour le rejet en toiture | Ens | 18
4.13 | Terminaux:
4.131 | Bouches d'extraction
| Fourniture et pose de bouches d'extraction hygroreglables de marque atlantic ou techniquement équivalent. Y-compris raccordements électriques sur attentes laissées par le lot électricité. Y-compris supportages, accessoires et toutes sujétions de pose. | U | 96
4.132 | Entrées d'air
| Fourniture d'entrées d'air hygroréglables de marque Atlantic type EH ou techniquement équivalent (pose à la charge du lot menuiserie) | U | 70
4.133 | Sorties en toiture:
| Fourniture des sorties en toiture de marque Atlantic type CPR ou équivalent, au lot Couvreur qui en ferala pose. | U | 18
4.14
4.15
4.2 | NOTES DE CALCUL / MISE EN SERVICE
4.21 | Note de calcul de dimensionnement des installations de ventilation mécanique contrôlée. Mise en service et réglage des équipements. | Ens | 1
4.22
4.23
4.24
4.25
4.3
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.4
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.5
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.6
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.7
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.8
4.81
4.82
4.83
4.84
4.85
4.9
4.91
4.92
4.93
4.94
4.95
TOTAL CHAPITRE 4
5
5.1
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.2
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.3
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.4
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.5
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.6
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.7
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.8
5.81
5.82
5.83
5.84
5.85
5.9
5.91
5.92
5.93
5.94
5.95
TOTAL CHAPITRE 5
SCCV GRANDE TERRE |  |  |  |  | Lot | PB CVC
RECAPITULATIF GENERAL
CH |  |  |  |  | EUROS
1 | GENERALITES
2 | PLOMBERIE
3 | CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT
4 | VENTILATION
5 | 0 |  |  |  | 0
| Montant H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20%. |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
Le présent cadre de bordereau estimatif est donné à titre indicatif et il n'est pas limitatif et contractuel. L'entrepreneur doit, tous les éléments éventuels complémentaires à ce bordereau, afin qu'il contienne, tous les travaux relatifs à l'exécution, suivant les règles de l'art de son lot.
Les dimensions sont données à titre indicatives. Les cotes finales seront prises par l'entrepreneur qui devra proposer l'ensemble des détails au maître d'œuvre
Le quantitatif est fourni à titre indicatif, ce n'est pas une pièce contractuelle. A ce titre l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une quelconque imprécision et/ou d'un oubli pour refuser de réaliser tout ou partie d'ouvrage.
NOTA :
TOUTES LES ENTREPRISES DEVRONT IMPERATIVEMENT RESPECTER LA QUALITE DE MATERIEL DEMANDE.
LES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS AVEC LA MARQUE DU MATERIEL DEMANDE DEVRONT OBLIGATOIREMENT JOINDRE A LEUR OFFRE LES DOCUMENTS TECHNIQUES DU MATERIEL PROPOSE. TOUTE OFFRE INCOMPLETE OU NE RESPECTANT PAS LES CRITERES DE QUALITE DEMANDES NE SERA PAS PRISE EN CONSIDERATION.
A | LE
L'Entreprise :